
	序号
	名      称
	规  格  及  技  术  数  据
	单位
	数量
	单价
	金额
	品牌
	备  注

	一、微机监控系统

	1
	监控主机系统
	含主机1台、27"液晶显示器1台，500G以上硬盘, DVD刻录机，256M以上显存独立显卡，键盘，鼠标，A3激光打印机, 音响报警及配套设备等
	套
	2
	
	
	曙光
	布置在工作台上

	
	监控软件
	PCS-9700
	套
	2
	
	
	南瑞继保
	

	
	操作系统
	国产凝思
	套
	2
	
	
	国产凝思
	

	
	打印机
	A3激光打印机
	台
	1
	
	
	惠普
	

	
	打印机
	A4激光打印机
	台
	1
	
	
	惠普
	

	
	音响
	
	台
	2
	
	
	戴尔
	

	
	操作台
	4工位4把椅子
	套
	1
	
	
	
	

	2
	远动通信柜
	通信管理机 PCS-9799S1
	台
	2
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	规约转换器 PCS-9794A
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	时间同步装置PCS-9785H3
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	交换机PCS-9882H3
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	屏柜
	面
	1
	
	
	南瑞继保
	

	3
	110kV线路保护测控柜
	线路测控装置PCS-9705
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	屏柜
	面
	1
	
	
	南瑞继保
	

	4
	110kV分段保护测控柜
	含分段测控装置PCS-9705
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	110kV PT 并列装置PCS-9662D
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	屏柜
	面
	1
	
	
	南瑞继保
	

	5
	线缆
	光缆
	米
	500
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	超五类网线
	米
	500
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	屏蔽双绞线
	米
	500
	
	
	南瑞继保
	

	二、继电保护

	1
	110kV线路保护装置
	110kV线路光差保护装置和上级站配套
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	打印机
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	屏柜
	面
	1
	
	
	
	

	2
	110kV分段保护装置
	分段保护装置PCS-9616C
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	备自投装置PCS-9651C
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	打印机
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	屏柜
	面
	1
	
	
	
	

	3
	110kV母线保护柜
	110kV母线保护装置PCS-915
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	打印机
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	屏柜
	面
	1
	
	
	
	

	4
	110kV故障录波柜
	故障录波装置ZH-5
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	打印机
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	屏柜
	面
	1
	
	
	
	

	6
	低周低压减载柜
	低周低压减载装置PCS-994
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	打印机
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	屏柜
	面
	1
	
	
	
	

	7
	110kV同期柜
	同期装置PCS-9659
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	打印机
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	屏柜
	面
	1
	
	
	
	

	8
	保护及故障信息管理系统子站
	主机
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	交换机PCS-9882
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	屏柜
	面
	1
	
	
	
	

	9
	故障解列屏
	故障解列装置PCS-9658
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	
	
	打印机
	台
	1
	
	
	
	

	
	
	屏柜
	面
	1
	
	
	
	

	10
	10kV保护测控装置
	PCS-9611C
	台
	5
	
	
	南瑞继保
	就地安装于10kV开关柜

	11
	交换机
	PCS-9882
	台
	1
	
	
	南瑞继保
	

	三、计量系统

	1
	电度表柜
	电量采集装置 1 台
	面
	1
	
	
	南瑞继保配套
	110kV线路

	
	
	电能表规格：3×100V  3×1.5（6）A  0.2S级,三相四线多功能电能表1台
	
	
	
	
	
	

	五、微机五防系统

	1
	五防主机
	含操作票管理软件、五防软件等
	套
	1
	
	
	南瑞继保配套
	

	2
	电气编码锁
	满足需要
	套
	1
	
	
	
	

	3
	机械锁具、电脑钥匙等
	
	套
	1
	
	
	
	

	六、文王山间隔

	1
	110kV线路保护测控柜
	含110kV线路光纤电流差动保护装置1套（具备完整的后备保护功能），测控装置1套，打印机1台
	面
	1
	
	
	国电南自
	

	2
	故障解列柜
	故障解列装置1台
	面
	1
	
	
	国电南自
	

	3
	110kV母差保护柜
	母差保护装置1台
	面
	1
	
	
	国电南自
	

	4
	监控系统接入
	
	项
	1
	
	
	国电南自
	

	5
	五防扩容
	包括硬件扩容及软件调试
	项
	1
	
	
	珠海UT
	

	七、柳江沟间隔

	1
	10kV线路光差保护测控装置
	PCS-9613A-G
	套
	1
	
	
	
	

	2
	监控系统接入
	
	项
	1
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	
	
	
	



2

