| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 台 | 5 |  |  |  |
| 2 | 检修接地开关 | 组 | 2 |  |  |  |
| 3 | 三位置开关 | 组 | 12 |  |  |  |
| 4 | 快速接地开关 | 组 | 4 |  |  |  |
| 5 | 电流互感器 | 绕组数 | 81 |  |  |  |
| 6 | 电压互感器 | 台 | 8 |  |  |  |
| 7 | 避雷器 | 只 | 18 |  |  |  |
| 8 | 电缆连接终端 | 支 | 12 |  |  |  |
| 9 | 控制柜 | 面 | 7 |  |  |  |
| 10 | 分支母线 | 米 | 9.2 |  |  |  |
| 11 | 主母线 | 米 | 4 |  |  |  |
| 12 | 主母线伸缩节 | 个 | 2 |  |  |  |

| 13 | 带电显示装置 | 只 | 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 泄露在线监测 系统 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 充气接头 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 分合闸线圈 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | SF6 混合气体 | 瓶 | 1 |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔离/接地开 关手动把手 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 快速接地开关 手动把手 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 吊装带 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 检修用爬梯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |