| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜 | KYN28-12 | 台 | 14 |  |  |  |
| 低压柜 | MNS | 台 | 9 |  |  |  |
| 共箱式充气柜 | DRM-12 PT+V+M+VVVV | 台 | 1 |  |  |  |
| 变压器 | SCB11-500KVA/10/0.4 | 台 | 2 |  |  |  |
| 箱式变电站 | YB-12/0.4-250+250 | 台 | 2 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |