## 合同附件
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
一 | 调度系统
1.1 | 调度数据网设备柜 | 尺寸：800×600×2260 | 面 | 2
1.2 | 数据网络路由器 |  | 台 | 2
1.3 | 交换机 |  | 台 | 4
1.4 | 纵向加密认证装置 | 每套含非实时、实时各1台 | 套 | 2
1.5 | 网络安全监测装置 |  | 套 | 2
1.6 | 调度端扩容接入 | 含地调、地备调、县调、调度主站扩容等 | 项 | 1
1.7 | 等保测评 | 含一个系统二级备案 | 项 | 1
二 | 通信系统
1 | 光端机 | SDH/2.5G(MSTP) | 台 | 1
2 | 光口扩容 | 4×622M | 块 | 2
3 | IAD设备 |  | 台 | 2
4 | 音配线模块 | 100回音频配线单元 | 套 | 1
5 | 数配线模块 | 40系统数字配线单元 | 套 | 1
6 | 光配线模块 | 24芯光纤配线单元 | 套 | 4
7 | 通信机柜 |  | 面 | 3
8 | 通信网路由器 |  | 台 | 1
9 | 通信开关电源（带电源柜） | 48V/3×30A | 套 | 1
10 | 蓄电池 | 48V/100AH | 组 | 1
11 | 网线 |  | 箱 | 1
12 | 安装调试 |  | 项 | 1
三 | 智能辅助控制系统
1 | 图像监视、环境监测及安全警卫系统 | 室外网络高清球机6台、室内网络半球机12台、网络全景摄像机1套、硬盘录像机1套、及相关辅材，主机、屏柜等 | 套 | 1
2 | 火灾报警系统 |  | 套 | 1
3 | 电子围栏 | 2套门禁、红外对射、数据采集单元、报警主机、服务器等 | 套 | 1
四 | 气体灭火系统
1 | 气体灭火系统 | 含气体灭火装置、气体灭火控制主机、报警主机、烟感探测器、温感探测器 | 套 | 1
总价