## 开票总额
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 15kv冷缩三芯户外终端 | 5602PST-G2-CN185 -300 3M | 套 | 2
2 | M垫铁 | 220 | 个 | 4
3 | OPGW耐张金具 |  | 套 | 10
4 | PH挂板 | PH-10 | 个 | 12
5 | PH挂板 | PH-10 | 个 | 12
6 | PS挂板 | PS-7 | 个 | 30
7 | PS挂板 | PS-7 | 个 | 30
8 | UB挂板 |  | 个 | 30
9 | UT线夹 |  | 副 | 115
10 | U型抱箍 | 18*200 | 个 | 4
11 | U型抱箍 | 16*210 | 付 | 4
12 | U型抱箍 |  | 副 | 32
13 | U型环 | U-16 | 个 | 16
14 | U型环 | U-12 | 个 | 36
15 | U型环 | UL-7 | 个 | 12
16 | U型环 | U-16 | 个 | 16
17 | U型环 | U-12 | 个 | 36
18 | 编织袋 | . | 条 | 100
19 | 变压器柜油污清洗剂 |  | 箱 | 10
20 | 变压器开关柜油污清洗剂 |  | 箱 | 2
21 | 变压器开关柜油污清洗剂 |  | 箱 | 2
22 | 变压器零部件清洗剂 |  | 箱 | 3
23 | 变压器零部件清洗剂 |  | 箱 | 3
24 | 标识牌 | 100*4.5cm | 个 | 11
25 | 并沟线夹 | JB-4 | 个 | 24
26 | 并沟线夹 | JB-4 | 个 | 24
27 | 玻璃钢警示牌 | 600*1000mm | 块 | 1
28 | 不锈钢扎带 | 1.5m | 根 | 50
29 | 不锈钢扎带 | 1.5m | 根 | 1000
30 | 瓷质绝缘子 | XWP-70 | 片 | 50
31 | 瓷质绝缘子 | XWP-70 | 片 | 50
32 | 带电显示器 | DXN8D-7.2-40.5/Q7K | 只 | 3
33 | 导线接续管 | JYD-240/30 | 根 | 6
34 | 导线接续管 | JYD-240/30 | 根 | 6
35 | 地线接续管 | JYD-50G | 根 | 4
36 | 地线接续管 | JYD-50G | 根 | 4
37 | 电杆杆号牌 |  | 块 | 20
38 | 电缆 | YJLV22-8.7/15kv-3*70 | 米 | 94
39 | 电缆支架 | L型 | 个 | 8
40 | 电气胶带 |  | 卷 | 50
41 | 电器柜锁 （开关柜门锁） | 409 | 个 | 2
42 | 调整板 |  | 个 | 16
43 | 镀锡铜单孔线鼻子 | 50 | 个 | 6
44 | 镀锡铜单孔线鼻子 | 240 | 个 | 8
45 | 镀锡铜单孔线鼻子 | 120 | 个 | 2
46 | 镀锌钢绞线 | GJ-100. | 公斤 | 504
47 | 镀锌钢绞线 | GJ-100. | 公斤 | 504
48 | 二合一加筋抱箍 | 320 | 个 | 8
49 | 二合一加筋抱箍 | 320 | 个 | 8
50 | 二合一加筋抱箍 | 320 | 个 | 2
51 | 二合一加筋抱箍 | 280 | 个 | 2
52 | 防腐材料 |  | 箱 | 2
53 | 防腐材料 |  | 箱 | 2
54 | 防震锤 | FD-4 | 个 | 30
55 | 防震锤 | FD-3 | 个 | 30
56 | 防震锤 | FG-50 | 个 | 30
57 | 防震锤 | FD-4 | 个 | 24
58 | 防震锤 | FD-4 | 个 | 30
59 | 防震锤 | FD-3 | 个 | 30
60 | 防震锤 | FD-4 | 个 | 24
61 | 杆顶帽 | 190 | 个 | 4
62 | 杆顶帽 | 190 | 个 | 8
63 | 杆顶帽 | 190 | 个 | 2
64 | 杆顶帽 | 190 | 个 | 2
65 | 钢绞线 | GJ-50 | kg | 227
66 | 钢绞线 | GJ-70 | kg | 507
67 | 钢绞线 | GJ-50 | kg | 227
68 | 钢丝绳套 | 1M以上 | 根 | 2
69 | 钢丝绳套 | 1M以上 | 根 | 2
70 | 光缆防震鞭 | ADSS-24 | 套 | 4
71 | 光缆耐张金具 | ADSS-24 | 套 | 2
72 | 光缆耐张金具 | ADSS-24 | 套 | 2
73 | 硅橡胶绝缘子 | FXBW4-35 | 串 | 24
74 | 硅橡胶绝缘子 | FXBW4-35 | 串 | 24
75 | 硅橡胶去污粉 |  | 箱 | 1
76 | 硅橡胶去污粉 |  | 箱 | 1
77 | 横担 | 75*7*1500 | 根 | 4
78 | 横担-63*6*1500 | 63*6*1500 | 根 | 2
79 | 横担 | 63*6*1500 | 根 | 2
80 | 横担10KV过线加强 | 1.5M*80 | 根 | 4
81 | 换气扇 | 500 | 台 | 1
82 | 架空绝缘导线 | LGJ-240/30 | kg | 269
83 | 架空绝缘导线 | LGJ-240/30 | kg | 269
84 | 接地极（接地联板） | 40*4*2100 | 根 | 4
85 | 接地极（接地联板） | 40*4*2100 | 根 | 4
86 | 警示牌（相序） | 300*300mm单面搪瓷 | 块 | 40
87 | 酒精 |  | 箱 | 1
88 | 酒精 |  | 箱 | 1
89 | 绝缘导线 | 240 | 米 | 120
90 | 绝缘导线 | 240 | 米 | 120
91 | 绝缘子 | XWP-70. | 片 | 50
92 | 绝缘子 | XWP-70. | 片 | 50
93 | 绝缘子清洗剂 |  | 箱 | 1
94 | 绝缘子清洗剂 |  | 箱 | 1
95 | 开关状态显控装置 | YTK-9320 | 台 | 1
96 | 立柱（警示牌支架） | 2m | 根 | 2
97 | 联板 |  | 块 | 39
98 | 联板-LV-1020 | LV-1020 | 块 | 15
99 | 联板 | L-1240 | 块 | 24
100 | 联板 | LV-1020 | 块 | 15
101 | 联板 | L-1240 | 块 | 24
102 | 螺旋耐张线夹-NLL-2 | NLL-2 | 个 | 9
103 | 螺旋耐张线夹 | NLL-1 | 个 | 15
104 | 螺旋耐张线夹 | NLD-4 | 个 | 6
105 | 螺旋耐张线夹 | NLD-4 | 个 | 5
106 | 螺旋耐张线夹 | NLD-4 | 个 | 6
107 | 裸导线 11 | 240 | 米 | 50
108 | 铝包带 |  | 盘 | 2
109 | 铝包带 |  | 盘 | 2
110 | 密封条 （10KV卡扣式绝缘护套） |  | 米 | 180
111 | 耐张铁帽 |  | 套 | 10
112 | 膨胀螺丝 | 16*200 | 个 | 8
113 | 平行挂板 |  | 副 | 20
114 | 球头挂环 | QP-7 | 个 | 24
115 | 球头挂环 | QP-7 | 个 | 24
116 | 球头环 | Q-7 | 个 | 67
117 | 设备线夹-铜ST-3A | 铜ST-3A | 个 | 17
118 | 设备线夹 |  | 个 | 20
119 | 双联弯头 |  | 个 | 60
120 | 水泥杆 | 非预应力，整根杆，12m，190mm，M， 无根部法兰 | 根 | 2
121 | 水泥井盖 | 700 | 套 | 1
122 | 塔用余缆架 （含固定件） |  | 套 | 14
123 | 铁并沟 | JBB-2 | 个 | 15
124 | 铁配件一套 | 含拉杆、吊杆、垫铁 、节板、抱箍、横担 | 套 | 1
125 | 铁配件一套 | 含拉杆、吊杆、垫铁 、节板、抱箍、横担 | 套 | 1
126 | 铁丝 | 12 # | 盘 | 1
127 | 铁塔杆号牌 |  | 块 | 20
128 | 铁塔警示牌 |  | 块 | 20
129 | 铜铝设备线夹 | SLG-4 | 个 | 3
130 | 铜铝设备线夹 | SLG-4 | 个 | 3
131 | 碗头挂板 |  | 个 | 105
132 | 碗头挂板 | W-7B | 个 | 12
133 | 碗头挂板 | WS-10 | 个 | 30
134 | 碗头挂板 | WS-7 | 个 | 24
135 | 碗头挂板 | W-7B | 个 | 12
136 | 碗头挂板 | WS-10 | 个 | 30
137 | 碗头挂板 | WS-7 | 个 | 24
138 | 温度计 | 288 双上限 | 只 | 3
139 | 线路板 | 029-88215302 | 块 | 1
140 | 楔型线夹 | NX-2 | 个 | 10
141 | 楔型线夹 | NX-3 | 个 | 16
142 | 楔型线夹 | NX-2 | 个 | 10
143 | 楔型线夹 | NX-3 | 个 | 16
144 | 延长环 | PH-7 | 个 | 4
145 | 氧化锌避雷器 | 220kv | 组 | 2
146 | 氧化锌避雷器 | 220kv | 组 | 1
| 总计 |  |  |  |  | 0

## 1
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
15kv冷缩三芯户外终端 | 5602PST-G2-CN185-300 3M | 套 | 2 | 1283.2 | 2566.4
M垫铁 | 220 | 个 | 4 | 12.5 | 50
OPGW耐张金具 |  | 套 | 10 | 168 | 1680
PH挂板 | PH-10 | 个 | 12 | 6.6372 | 79.65
PH挂板 | PH-10 | 个 | 12 | 6.6372 | 79.65
PS挂板 | PS-7 | 个 | 30 | 6.1947 | 185.84
PS挂板 | PS-7 | 个 | 30 | 6.1947 | 185.84
UB挂板 |  | 个 | 30 | 18 | 540
UT线夹 |  | 副 | 115 | 48 | 5520
U型抱箍 | 18*200 | 个 | 4 | 10.5 | 42
U型抱箍 | 16*210 | 付 | 4 | 11.0619 | 44.25
U型抱箍 |  | 副 | 32 | 11.875 | 380
U型环 | U-16 | 个 | 16 | 16.8142 | 269.03
U型环 | U-12 | 个 | 36 | 12.3894 | 446.02
U型环 | UL-7 | 个 | 12 | 8 | 96
U型环 | U-16 | 个 | 16 | 16.8142 | 269.03
U型环 | U-12 | 个 | 36 | 12.3894 | 446.02
编织袋 | . | 条 | 100 | 1 | 100
变压器柜油污清洗剂 |  | 箱 | 10 | 150 | 1500
变压器开关柜 |  | 箱 | 2 | 70 | 140
变压器开关柜 |  | 箱 | 2 | 70 | 140
变压器零部件清洗剂 |  | 箱 | 3 | 98 | 294
变压器零部件清洗剂 |  | 箱 | 3 | 98 | 294
总计：15347.73

## 2
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
标识牌 | 100*4.5cm | 个 | 11 | 3.9604 | 43.56
并沟线夹 | JB-4 | 个 | 24 | 29.2035 | 700.88
并沟线夹 | JB-4 | 个 | 24 | 29.2035 | 700.88
玻璃钢警示牌 | 600*1000mm | 块 | 1 | 133.6634 | 133.66
不锈钢扎带 | 1.5m | 根 | 50 | 1.1881 | 59.41
不锈钢扎带 | 1.5m | 根 | 1000 | 1.1881 | 1188.12
瓷质绝缘子 | XWP-70 | 片 | 50 | 42.4779 | 2123.89
瓷质绝缘子 | XWP-70 | 片 | 50 | 42.4779 | 2123.89
带电显示器 | DXN8D-7.2-40.5/Q7K | 只 | 3 | 74 | 222
导线接续管 | JYD-240/30 | 根 | 6 | 33.6283 | 201.77
导线接续管 | JYD-240/30 | 根 | 6 | 33.6283 | 201.77
地线接续管 | JYD-50G | 根 | 4 | 16.3717 | 65.49
地线接续管 | JYD-50G | 根 | 4 | 16.3717 | 65.49
总计：7830.81

## 3
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
电杆杆号牌 |  | 块 | 20 | 47.5248 | 950.5
电缆 | YJLV22-3*70 | 米 | 94 | 53 | 4982
电缆支架 | L型 | 个 | 8 | 8 | 64
电气胶带 |  | 卷 | 50 | 1.4 | 70
电器柜锁（开关柜门锁） | 409 | 个 | 2 | 17 | 34
调整板 |  | 个 | 16 | 79 | 1264
镀锡铜单孔线鼻子 | 50 | 个 | 6 | 4 | 24
镀锡铜单孔线鼻子 | 240 | 个 | 8 | 25 | 200
镀锡铜单孔线鼻子 | 120 | 个 | 2 | 12 | 24
镀锌钢绞线 | GJ-100. | 公斤 | 504 | 7.9646 | 4014.16
镀锌钢绞线 | GJ-100. | 公斤 | 504 | 7.9646 | 4014.16
二合一加筋抱箍 | 320 | 个 | 8 | 40 | 320
二合一加筋抱箍 | 320 | 个 | 8 | 40 | 320
二合一加筋抱箍 | 320 | 个 | 2 | 40 | 80
二合一加筋抱箍 | 280 | 个 | 2 | 20 | 40
总计：16400.82

## 4
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
防腐材料 |  | 箱 | 2 | 80 | 160
防腐材料 |  | 箱 | 2 | 80 | 160
防震锤 | FD-4 | 个 | 30 | 49.5575 | 1486.73
防震锤 | FD-3 | 个 | 30 | 39.823 | 1194.69
防震锤 | FG-50 | 个 | 30 | 27.4336 | 823.01
防震锤 | FD-4 | 个 | 24 | 49.5575 | 1189.38
防震锤 | FD-4 | 个 | 30 | 49.5575 | 1486.73
防震锤 | FD-3 | 个 | 30 | 39.823 | 1194.69
防震锤 | FD-4 | 个 | 24 | 49.5575 | 1189.38
杆顶帽 | 190 | 个 | 4 | 48 | 192
杆顶帽 | 190 | 个 | 8 | 33.6283 | 269.03
杆顶帽 | 190 | 个 | 2 | 30.9734 | 61.95
杆顶帽 | 190 | 个 | 2 | 30.9734 | 61.95
总计：9469.54

## 5
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
钢绞线 | GJ-50 | kg | 227 | 7.9646 | 1807.96
钢绞线 | GJ-70 | kg | 507 | 7.9646 | 4038.05
钢绞线 | GJ-50 | kg | 227 | 7.9646 | 1807.96
钢丝绳套 | 1M以上 | 根 | 2 | 51 | 102
钢丝绳套 | 1M以上 | 根 | 2 | 51 | 102
光缆防震鞭 | ADSS-24 | 套 | 4 | 86.7257 | 346.9
光缆耐张金具 | ADSS-24 | 套 | 2 | 190.2655 | 380.53
光缆耐张金具 | ADSS-24 | 套 | 2 | 190.2655 | 380.53
总计:8965.93

## 6
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
硅橡胶绝缘子 | FXBW4-35 | 串 | 24 | 69.0265 | 1656.64
硅橡胶绝缘子 | FXBW4-35 | 串 | 24 | 69.0265 | 1656.64
硅橡胶去污粉 |  | 箱 | 1 | 190 | 190
硅橡胶去污粉 |  | 箱 | 1 | 190 | 190
横担 | 75*7*1500 | 根 | 4 | 95.5752 | 382.3
横担 | 63*6*1500 | 根 | 2 | 68.1416 | 136.28
横担 | 63*6*1500 | 根 | 2 | 68.1416 | 136.28
横担10KV过线加强 | 1.5M*80 | 根 | 4 | 350 | 1400
换气扇 | 500 | 台 | 1 | 190 | 190
架空绝缘导线 | LGJ-240/30 | kg | 269 | 18.5841 | 4999.12
架空绝缘导线 | LGJ-240/30 | kg | 269 | 18.5841 | 4999.12
接地极（接地联板） | 40*4*2100 | 根 | 4 | 28.3186 | 113.27
接地极（接地联板） | 40*4*2100 | 根 | 4 | 28.3186 | 113.27
警示牌（相序） | 300*300mm单面搪瓷 | 块 | 40 | 15.8416 | 633.66
总计：16796.58

## 7
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
酒精 |  | 箱 | 1 | 400 | 400
酒精 |  | 箱 | 1 | 400 | 400
绝缘导线 | 240 | 米 | 120 | 18 | 2160
绝缘导线 | 240 | 米 | 120 | 18 | 2160
绝缘子 | XWP-70. | 片 | 50 | 48.6726 | 2433.63
绝缘子 | XWP-70. | 片 | 50 | 48.6726 | 2433.63
绝缘子清洗剂 |  | 箱 | 1 | 1500 | 1500
绝缘子清洗剂 |  | 箱 | 1 | 1500 | 1500
开关状态显控装置 | YTK-9320 | 台 | 1 | 2902.6549 | 2902.65
立柱（警示牌支架） | 2m | 根 | 2 | 37.6238 | 75.25
总计：15965.16

## 8
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
联板 |  | 块 | 39 | 18 | 702
联板 | LV-1020 | 块 | 15 | 22.1239 | 331.86
联板 | L-1240 | 块 | 24 | 37.1681 | 892.04
联板 | LV-1020 | 块 | 15 | 22.1239 | 331.86
联板 | L-1240 | 块 | 24 | 37.1681 | 892.04
螺旋耐张线夹 | NLL-2 | 个 | 9 | 37 | 333
螺旋耐张线夹 | NLL-1 | 个 | 15 | 35 | 525
螺旋耐张线夹 | NLD-4 | 个 | 6 | 75.2212 | 451.33
螺旋耐张线夹 | NLD-4 | 个 | 5 | 70 | 350
螺旋耐张线夹 | NLD-4 | 个 | 6 | 75.2212 | 451.33
裸导线 11 | 240 | 米 | 50 | 18 | 900
铝包带 |  | 盘 | 2 | 51.3274 | 102.65
铝包带 |  | 盘 | 2 | 51.3274 | 102.65
密封条（10KV卡扣式绝缘护套） |  | 米 | 180 | 6 | 1080
耐张铁帽 |  | 套 | 10 | 123 | 1230
膨胀螺丝 | 16*200 | 个 | 8 | 3.5 | 28
平行挂板 |  | 副 | 20 | 18 | 360
球头挂环 | QP-7 | 个 | 24 | 3.9823 | 95.58
球头挂环 | QP-7 | 个 | 24 | 3.9823 | 95.58
球头环 | Q-7 | 个 | 67 | 8.8496 | 592.92
设备线夹 | 铜ST-3A | 个 | 17 | 30.9735 | 526.55
设备线夹 |  | 个 | 20 | 95 | 1900
双联弯头 |  | 个 | 60 | 26.5487 | 1592.92
总计：13867.31

## 9
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
水泥杆 | 非预应力，整根杆，12m，190mm，M，无根部法兰 | 根 | 2 | 1548.6726 | 3097.35
水泥井盖 | 700 | 套 | 1 | 130 | 130
总计：3227.35

## 10
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
塔用余缆架（含固定件） |  | 套 | 14 | 135 | 1890
铁并沟 | JBB-2 | 个 | 15 | 10 | 150
总计：2040

## 11
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
铁配件一套 | 含拉杆、吊杆、垫铁、节板、抱箍、横担 | 套 | 1 | 9734.5133 | 9734.51
铁配件一套 | 含拉杆、吊杆、垫铁、节板、抱箍、横担 | 套 | 1 | 9734.5133 | 9734.51
总计：19469.02

## 12
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
铁丝 | 12 # | 盘 | 1 | 82 | 82
铁塔杆号牌 |  | 块 | 20 | 103.9604 | 2079.21
铁塔警示牌 |  | 块 | 20 | 103.9604 | 2079.21
铜铝设备线夹 | SLG-4 | 个 | 3 | 35.3982 | 106.19
铜铝设备线夹 | SLG-4 | 个 | 3 | 35.3982 | 106.19
碗头挂板 |  | 个 | 105 | 18 | 1890
碗头挂板 | W-7B | 个 | 12 | 11.9 | 142.8
碗头挂板 | WS-10 | 个 | 30 | 13.2743 | 398.23
碗头挂板 | WS-7 | 个 | 24 | 9.7345 | 233.63
碗头挂板 | W-7B | 个 | 12 | 11.9 | 142.8
碗头挂板 | WS-10 | 个 | 30 | 13.2743 | 398.23
碗头挂板 | WS-7 | 个 | 24 | 9.7345 | 233.63
总计：7892.12

## 13
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
温度计 | 288 双上限 | 只 | 3 | 85 | 255
线路板 | 029-88215302 | 块 | 1 | 230 | 230
楔型线夹 | NX-2 | 个 | 10 | 19.469 | 194.69
楔型线夹 | NX-3 | 个 | 16 | 28.3186 | 453.1
楔型线夹 | NX-2 | 个 | 10 | 19.469 | 194.69
楔型线夹 | NX-3 | 个 | 16 | 28.3186 | 453.1
延长环 | PH-7 | 个 | 4 | 5 | 20
总计：1800.58

## 14
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
氧化锌避雷器 | 220kv | 组 | 2 | 8716.8142 | 17433.6283
总计：17433.63

## 15
货品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 原始单价 | 价税合计
氧化锌避雷器 | 220kv | 组 | 1 | 8716.8142 | 8716.81
总计：8716.81